**\*دستورالعمل استفاده از کپسول اکسیژن\***

1. مانومتر را به سیلندر اکسیژن وصل نمایید . ظرف محتوی آب مقطر تا خط نشانه باید پر باشد .
2. یک سر لوله پلاستیکی را به ظرف محتوی آب مقطر و سر دیگر آن را به ماسک اکسیژن وصل نمایید .
3. شیر اصلی را باز نمایید و به وسیله شیر تنظیم خودکار ، گاز درون کپسول را تنظیم کرده و فشار درون کپسول را در فشارسنج مشاهده کنید.
4. برای اطمینان از برقراری جریان اکسیژن ، پیچ کنترل اکسیژن بر روی مانومتر را در حد 3 لیتر در دقیقه باز کنید . ایجاد حباب در داخل آب مقط نشانه برقراری جریان اکسیژن است .
5. ماسک را طوری که دهان و بینی بیمار را بپوشاند بر روی صورت بیمار ثابت کنید و بند کشی آن را در پشت سر بیمار ببندید .
6. پیچ کنترل اسکیژن را باز کنید تا جریان اکسیژن برقرار گردد ( 4لیتر در دقیقه برای بزرگسالان و 2 تا 4 لیتر در دقیقه برای کودکان )
7. ساعت نصب اکسیژن را یادداشت و بر روی کپسول بچسبانید و علائم حیاتی بیمار را در طی استفاده از اکسیژن کنترل نمایید .
8. بعد از اینکه حال عمومی بیمار بهتر شد ، جریان اکسیژن را قطع کنید . ساعت خاتمه اکسیژن را بر روی کاغذ چسبانده شده بر روی کپسول یادداشت نمایید .
9. پیچ کنترل و شیرداخلی را ببندید .
10. اقدامات لازم را برای ارجاع بیمار انجام دهید .